XX年度广西物业服务工业区示范项目测评细则表

（       年   月   日）

重要条款: 存在下列行为之一的，不能评为示范项目。

1、不依法依规依约管理和公开公共收益或不依法管理或使用专项维修资金的,不能评为示范项目。该项目是否存在这种情况。

2、消防管理中的消防报警系统、消防喷淋系统、消防栓系统、排烟系统等存在严重安全隐患问题的。

3、电梯等特种设备存在严重安全运行隐患问题。

测评共9大项，84个小项  ，总分100分

| 序号 | 标准内容 | 规定分值 | 评分细则 | 测评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 | 19 |  |  |
|  | 1、按规划要求建设，房屋及配套设施投入使用。 | 1 | 1、未按规划要求建设扣0.5分 2、房屋及配套设施未完全投入使用扣0.5分 |  |
|  | 2、依法依约接管项目，承接查验手续完备。 | 2 | 1、资料移交全缺扣2分，大部分缺扣0.5分 2、公共设施设备未办承接查验手续扣2分，有小部分未办手续扣0.5分，大部分未办手续扣1分 |  |
|  | 3、对照物业服务合同约定的服务标准，每年自查自纠，并公布自查结果，符合率95%以上。 | 1 | 1、未对照服务标准自查自纠并的扣1分，自查自纠但未提交业主方的扣0.5分 2、符合率未达95%扣0.5分 |  |
|  | 4、房屋使用说明书、装饰装修管理规定、管理规约及业主与使用人公约等各项公众制度完善。 | 1 | 1、缺房屋使用说明书扣0.5分 2、缺装饰装修管理规定扣0.5分，部分不符合要求扣0.2分 3、缺管理规约等公众制度扣0.5分 |  |
|  | 5、物业服务企业制订争创示范规划和具体实施方案，在工业区内公示，并征求业主意见，有业主委员会，经业主委员会同意。 | 1 | 1、未制订争创规划扣1分，制订争创规划不切实际扣0.5分 2、未制订具体实施方案扣1分，制订具体实施方案不具体扣0.5分 3、未公示征求业主意见或未经业主委员会同意扣1分 |  |
|  | 6、工业区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。 | 2 | 1、未按质量管理体系要求建立相关文件（含物业管理服务工作程序、质量管理制度、收费管理制度、岗位考核制度）和财务制度，不具有可操作性扣0.2分 2、未按制度要求进行检查，对存在问题没有整改计划，未按期完成扣0.2 分 3、按质量管理体系要求建立相关文件（含物业管理服务工作程序、质量管理制度、收费管理制度、岗位考核制度）和财务制度，操作性不强扣0.1-0.3分 4、按制度要求进行检查，对存在问题有整改计划，未按期完成一项扣0.1分 |  |
|  | 7、物业服务企业的专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨。 | 2 | 1、专业技术人员持证率100%，每发现1人无上岗证书扣0.5分 2、电梯操作员持证率100%，每发现1人无上岗证书扣0.5分 3、消防管理人员执证率100%，每发现一个扣0.5分 4、着装、佩戴标志每发现1人不符扣0.2分 5、礼貌服务、工作规范每发现1人不符扣0.5分 |  |
|  | 8、物业服务企业应用计算机、智能化设备等现代化管理 手段，提高管理效率。 | 1 | 1、未使用计算机管理扣0.5分 2、未使用智能化设备管理扣0.5分 |  |
|  | 9、物业服务企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；实行包干制的，至少每半年公开一次物业管理服务费用及维修基金收支情况。 | 1 | 企业未执行有关规定，每一处扣0.5分 2. 实行包干制的，未做到每半年向业主公布一次物业管理服务费用收支情况扣1分 3.未在管理区域显著位置公示的扣0.5分 |  |
|  | 10、房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册、管理 完善，查阅方便。 | 1 | 1、房屋建筑图纸、资料每缺1项扣0.1分 2、水电、电梯图纸、资料每缺1项扣0.1分 3、消防图纸、资料每缺1项扣0.1分 4、其它公用设施设备图纸、资料每缺1项扣0.1分 5、未建立维修保养台帐扣0.2分，建立部分维修保养台帐扣0.1分 |  |
|  | 11、建立业主及使用人档案、房屋及其配套设施权属清册、 查阅方便。 | 1 | 1、没有住户档案总目录扣0.5分，目录不全扣0.3分 2、没有房屋及其配套设施权属清册总目录的扣0.5分，不全扣0.3分 3、没有建立住户档案扣0.5分，建立住户分户档案不完整扣0.3分 4、没有建立房屋及其配套设施权属清册扣0.5分 |  |
|  | 12、建立24小时值班制度，设立服务电话、接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。 | 2 | 1、未建立物业区域内的24小时值班制度，服务热线缺一项扣0.5分 2、接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑等各类信息的收集不全缺一项扣0.5分，反馈不及时每一次扣0.2分 3、未建立投诉处理流程扣1分，未严格按照投诉处理流程执行的每项扣0.5分 |  |
|  | 13、定期向业主和使用人发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改满意率达95％以上。 | 2 | 1、物业管理服务工作征求意见单内容未涵盖合同要求扣0.5分，部分涵盖扣0.3分 2、至少一年一次向住户发放物业管理服务工作征求意见单，覆盖面占全体业主60%以上，满意率未达到95%扣1分，未达到90%扣1.5分，低于85%扣2分 3、物业管理服务工作征求意见单内合理化建议及不满意内容未按时整改一次扣0.5分，没有分析改进措施的扣0.5分 |  |
|  | 14、建立并落实便民维修服务承诺制、零修急修及时率100％，返修率不高于1％，并有回访记录。 | 1 | 1、维修服务承诺制度未建立扣1分 2、维修服务承诺制度已建立，可操作性差扣0.5分 3、及时率、返修率未按期统计扣0.1分，指标每降低1%扣0.1分 4、对维修服务工作单回访率未超过50%，每降低10%扣0.1分 5、 对返修无分析和处理缺一项扣0.2分 |  |
| 二 | 精神文明建设 | 3 |  |  |
|  | 1、全体业主和使用人能自觉维护公众利益，遵守工业区的各项管理规定。 | 1 | 1、宣传教育引导不到位，业主、使用人未能严格按规定执行扣0.5分 2、规定不切实际，业主、使用人不了解有关规定，未能执行的扣1分 |  |
|  | 2、设有学习宣传园地，宣传工业区管理、卫生、治安、消防等方面的知识，开展积极健康向上的活动；宿舍区设信息公告栏；设有文化体育活动场所。 | 1 | １、有设立宣传园地，未能开展相应活动的扣 0.5分 ２、未设学习宣传园地及组织活动的扣1分 |  |
|  | 3、区内的公共娱乐场所未发现重大违纪违法案件。 | 1 | １、曾发生一般性问题，但未构成案件的扣0.5分 ２、未能按要求管理造成重大事件或有多发性案件的扣1分 |  |
| 三 | 管理效益 | 3 |  |  |
|  | 1、物业管理服务费用收缴率90％以上。 | 1 | 低于90%每降低1%扣0.2分，低于80%扣1分（该指标含空置物业管理费） |  |
|  | 2、提供便民有偿服务，开展多种经营。 | 1 | １、有开展服务，但未能做到明码实价或与业主需要不一致的扣0.5分 ２、无开展或开展后投诉较多的扣1分 |  |
|  | 3、本工业区物业管理经营状况 | 1 | 1、能基本持平，管理公司未能按约定收取酬金扣0.5分 2、收取管理费不足以维持运作（含开展多种经营补贴）扣1分 |  |
| 四 | 房屋管理与维修养护 | 13 |  |  |
|  | 1、区内各建筑物标志明显，设立引路方向平面图和路标， 驻工业区各单位名录标识在区内明显位置，企业铭牌及各类标识牌统一有序。 | 1 | 1、 无区内示意图或区内首层平面图扣0.2分 2、路标、栋号标号标志、户门标号标志、楼层标号标志缺失每处扣0.2分 3、 区内没有客户水牌扣0.3分 |  |
|  | 2、无违反规划私搭乱建现象。 | 1 | 1、每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途，物业企业已书面劝阻并报告有关部门的扣0.5分 2、每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途，物业企业未书面劝阻，也未报告有关部门扣1分 |  |
|  | 3、房屋外观完好、整洁，外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹。 | 2 | 1、外观完好、整洁、无损，一处不符扣0.2分 2、无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂，一处不符扣0.2分 3、外墙面砖、涂料存在脱落、松动扣1分/处；存在安全风险的扣1.5分/处；存在安全风险，无管理痕迹的扣2分/处 |  |
|  | 4、室外招牌、广告牌、霓虹灯、室外空调按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损。 | 2 | 1、室外招牌、广告牌、霓虹灯、室外空调有管理制度，合法手续，并按规定设置，一项不符扣0.2分 2、外观整洁统一美观，不符一处扣0.2分 3、有倒塌、脱落等较大安全隐患扣2分 |  |
|  | 5、区内住宅封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等。 | 2 | 1、没有房屋装饰装修制度扣0.5分 2、有装饰装修规定，有违规一处扣0.5分 3、有发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象扣2分 |  |
|  | 6、楼宇内楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等无破损；墙体整洁，无乱张贴；共用部位门窗、灯具、开关等功能良好；卫生间、水房等管理完好。 | 1 | 1、楼宇内楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等无破损，一处不符扣0.2分 2、墙体整洁，无乱张贴, 一处不符扣0.2分 3、共用部位门窗、灯具、开关等功能良好,一处不符扣0.2分 4、卫生间、水房等管理完好,一处不符扣0.2分 |  |
|  | 7、共用楼梯、天台、通道、卸货平台等处无堆放工业原料、 废料、杂物及违章占用等。天台隔热层无破损。 | 1 | 1、共用楼梯、天台、通道、卸货平台等处无堆放工业原料、废料、杂物及违章占用等,一处不符扣0.2分 2、天台隔热层无破损,一处不符扣0.2分 |  |
|  | 8、房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象。 | 2 | 1、没有房屋装饰装修制度扣0.5分 2、有装饰装修规定，有违规一处扣0.5分 3、有发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象扣2分 |  |
|  | 9、机器设备单位面积重量不超过楼板承重限度。无危及建筑结构的安全隐患。 | 1 | 1、机器设备单位面积重量不超过楼板承重限度，一处不符扣0.5分 2、无危及建筑结构的安全隐患，一处不符扣0.5分 |  |
| 五 | 共用设备管理 | 38 |  |  |
|  | （一）综合要求 | 4 |  |  |
|  | l、制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保 养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行。 | 1 | 1、 未建立设备档案、设备台账扣0.2分，不完善或没启用各扣0.1分 2、未制订各系统设备设施的运行管理制度、应急措施，岗位责任制并挂上墙的扣0.5分，没严格执行或记录不完善每处扣0.2分 3、未制订设备设施维修保养计划、未建立维修档案扣0.5分 4、不完善或没认真执行、记录不完善每处扣0.2分 |  |
|  | 2、设备及机房环境整治，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求。 | 1 | 1、设备设施表面积尘扣0.2分，内部线路杂乱、灰尘多扣0.2分 2、机房有杂物或地面积尘积水扣0.2分 3、室内照光线不足、温度高于40℃扣0.2分 4、电缆、管线过墙孔没有密封、防小动物措施没落实有虫害发生扣0.2分 |  |
|  | 3、配备所需各种专业技术人员，严格执行操作规程。 | 1 | 1、没有中级以上技术人员扣0.3分 2、值班人员持证率达不到100%扣0.5分 3、没有电梯维修人员及相应资格证扣0.5分 |  |
|  | 4、设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故。 | 1 | 1、设备完好率达不到98%的，每减少1%扣0.2分 2、出现重大责任事故的扣1分 |  |
|  | （二）供电系统 | 3 |  |  |
|  | 1、保证正常供电，限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知住用户。 | 1 | 1、未建立正常供电制度并挂上墙的扣0.2分，未认真执行扣0.1分，供电设备设施经常出故障、影响正常供电扣0.2分 2、未建立限电、停电的审批程序扣0.2分，未认真执行的扣0.1分 3、未按规定时间通知住用户，引起投诉的扣0.2分 |  |
|  | 2、制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行。 | 1 | 1、未制订临时用电管理制度并挂上墙的扣0.3分，不完善或没认真执行各扣0.1分 2、未制订停电应急处理措施并挂上墙的扣0.3分，不完善扣0.1分 3、未制订供电设备故障应急措施并挂上墙的扣0.2分，不完善扣0.1分 |  |
|  | 3、备用应急发电机可随时起用。 | 1 | 1、未建立应急发电机管理制度并挂上墙的扣0.2分，没认真执行扣0.1分 2、后备电源设备未按规定检测的，扣0.5分 3、后备电源设备无法正常运行扣1分，操作人员违反操作规程的，扣0.5分 |  |
|  | （三）弱电系统 | 2 |  |  |
|  | 1、按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作。 | 1 | 1、未建立弱电系统管理制度并挂上墙的扣0.3分，不完善或没认真执行各扣0.1分 2、未制订弱电系统维修保养计划扣0.2，不完善或没认真执行各扣0.1分 3、维修及时率达不到100%的每减少1%扣0.1分 |  |
|  | 2、监控系统等智能化设施设备运行正常，有记录并按规定期限保存。 | 1 | 1、未建立监控系统等智能化设施设备运行管理制度并挂上墙的扣0.4分，不完善或没认真执行各扣0.1分 2、监控录像不清晰，有损坏，未按规定时间保存的，每发现一处扣0.5分 3、中央控制室制度缺失，值班不正常的，扣1分 |  |
|  | （四）消防系统 | 9 |  |  |
|  | 1、消防控制中心24小时值班，消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时起用。 | 1 | 1、未制订消防中心运行管理制度并挂上墙的扣0.2分，不完善或没有认真执行各扣0.1分 2、未建立消防系统设施设备检查制度并挂上墙的扣0.3分，不完善或没有认真执行各扣0.1分 3、没有消防设施设备检查试机记录扣0.2分，不能随时起用扣0.5分 |  |
|  | 2、消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题。 | 1 | 1、未建立消防管理人员培训制度、未培训扣0.3分，未认真执行或培训记录、档案不完善各扣0.1分 2、消防管理人员未能掌握消防设施设备使用方法，每人扣0.2分 3、消防管理人员不了解火灾、火警紧急处理程序及能处理各种问题每人扣0.2分 |  |
|  | 3、组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人。 | 1 | 1、没有开展消防法规及消防知识的宣传教育扣0.4分 2、责任人不明确每处扣0.2分 3、员工不明消防职责，发现每人扣0.1分 |  |
|  | 4、消防设施设置平面图、火警疏散示意图按幢设置在楼层明显位置消火栓柜、消防卷帘、灭火器、疏散指示灯、应急灯及应急工具等消防设施完好、有效，并定期组织检验、维修消防水泵、管网、闸门等设备运行正常，测试、维修、保养记录完整，水压正常。 | 2 | 1、消火栓柜、消防卷帘、灭火器、应急灯、疏散指示灯等消防设施有缺失或失效，失效，每发现一处扣0.5分；未定期检修，每发现一处扣0.5分 2、消防水泵、管网、闸门测试、维修、保养记录不清晰，有缺失的，每发现一处扣0.5分 |  |
|  | 5、工业厂房装修需报消防部门审批，对装修过程严格监管，装修完成后经消防部门验收合格方可使用 | 1 | 1、未报消防部门审批且未对装修过程严格监管扣0.5分 2、装修完成后未经消防部门验收合格擅自使用扣0.5分 |  |
|  | 6、区域消防通道畅通，无杂物堆放，无违章占用，区内无火灾安全隐患，督促各用户与消防管理部门签订消防责任书。 | 2 | 1、未建立易燃易爆品管理制度扣0.3分，未认真执行每处扣0.1分 2、未制订消防管理制度扣0.3分， 3、消防通道堵塞，堆放杂物，被违章占用等，每发现一处扣1分 4、消防系统运行不正常、故障多，存在严重安全隐患的直接适用重要条款 |  |
|  | 7、集体宿舍消防、用电有严格的管理规定，室内电线、插座安装规范，无安全隐患。 | 1 | 1、集体宿舍消防、用电未制定严格的管理规定扣0.5分 2、室内电线、插座安装规范，无安全隐患，一处不符扣0.5分 |  |
|  | （五）电梯系统 | 6 |  |  |
|  | 1、电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。 | 1 | 1、没有电梯年检合格证、准用证扣 0.4分，没有张贴每处扣0.1分 2、电梯没有由具有资质的专业公司维修保养并签订维修保养合同的扣0.4分 |  |
|  | 2、电梯运行状况良好，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好，轿厢、并道、机房保持整洁。 | 2 | 1、未制订电梯运行管理制度挂上墙扣0.3分，不完善或不认真执行扣0.1分 2、安全标志、电梯平层标志线、安全设施不齐全各扣0.5分 3、轿厢内照明、通风不良、附属设施不全各扣0.1分 4、发现一处卫生不符合扣0.1分。 5、电梯存在严重安全隐患的直接适用重要条款。 |  |
|  | 3、电梯由专业队伍维修保养；维修、操作人员持证上岗；货运电梯由专人管理操作，严禁超载，客梯严禁载货。 | 1 | 1、没有专业队伍维修保养扣0.3分 2、维修保养人员没有上岗证每个扣0.1分 3、货运电梯由专人管理操作，严禁超载，客梯严禁载货，一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 4、运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修。 | 1 | 1、合同没有维修服务到达时间规定的扣0.3分，没有认真执行每次扣0.1分 2、没有紧急维修联系电话或维修热线电话扣0.2分 3、没有故障维修记录扣0.3,记录不全每处扣0.1分 |  |
|  | 5、运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施。 | 1 | 1、未制订应急处理程序及措施扣0.4分 2、没有组织培训、没有记录扣0.4分，员工不明应急时的工作职责每个扣0.1分 |  |
|  | （六）给排水系统 | 8 |  |  |
|  | 1、建立工业区用水、供水管理制度，积极协助用户安排合理的用水和节水计划。 | 1 | 1、未制订用水、供水管理制度扣0.4分,不完善或没有认真执行各扣0.1分 2、未制订合理用水、节水措施扣0.4分 |  |
|  | 2、设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏。 | 1 | 1、给排水设备运行不正常、卫生差每处扣0.1分 2、阀门开关不灵活、渗漏、长锈、有灰尘每个扣0.1分,没有挂阀门开关指示牌每个扣0.1分 3、管道表面长锈起包、渗漏、有灰尘每处扣0.1分 |  |
|  | 3、按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染。 | 2 | 1、、《二次供水卫生许可证》缺失，扣2分；未定期进行水质检查，扣1分；人员未执证上岗，扣0.5分 2、水箱周边卫生差，扣0.2分；水箱未定期清洗、消毒、检查扣0.5分 3、水池、水箱井口、透气孔没有防虫网，没有加盖、没上锁每处扣0.5分 |  |
|  | 4、排水系统设备完好运行正常；雨水系统排水通畅，天面、地面、地下室无积水，抽水泵工作正常且有记录；排污系统与设施运行正常；化粪池按计划清掏。 | 1 | 1、雨水系统排水堵塞，天面、地面、地下室有积水，每发现一处扣0.2分；抽水泵工作不正常，无工作记录，扣0.5分 2、排污管道堵塞，化粪池未按计划清掏，每发现一处扣0.2分 |  |
|  | 5、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患。 | 1 | 1、未建立高压水泵、水池、水箱管理措施扣0.5分，没有认真执行每处扣0.1分 2、水池、水箱周围卫生差、有污染隐患每处扣0.2分 |  |
|  | 6、排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生。 | 1 | 1、排水、排污设施设备不能正常使用每处扣0.5分 2、排水管道、沟渠不畅通，出现积水每处扣0.2分 3、地下室、车库、设备房出现积水、浸泡每处扣0.5分 |  |
|  | 7、遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象；制定事故应急处理方案。 | 1 | 1、遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象，发现一处不符合扣0.5分 2、未制定事故应急处理方案扣0.5分 3、没有对员工进行应急培训，员工不明应急工作职责每个扣0.1分 |  |
|  | （七）空调系统 | 3 |  |  |
|  | 1、中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标，无严重滴漏水现象。 | 1 | 1、未建立中央空调系统运行管理制度的扣0.2分，未认真执行扣0.1分，空调设备设施经常出故障影响正常供冷扣0.2分 2、未建立冷却塔运行不正常、冷却水混浊、塔内长青苔、噪音超标、有漏水现象各扣0.1分 |  |
|  | 2、中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修。 | 1 | 1、外委合同没有维修服务到达时间规定的扣0.3分，没有按规定时间到达每次扣0.1分 2、没有紧急维修联系电话或维修热线电话扣0.2分 3、没有故障维修记录扣0.3分,记录不全每处扣0.1 分 |  |
|  | 3、制订中央空调发生故障应急处理方案。 | 1 | 1、未制订应急处理程序及措施扣0.4分 2、没有组织培训、没有记录扣0.4分，员工不明应急时的工作职责每个扣0.1分 |  |
|  | （八）供暖供气系统 | 2 |  |  |
|  | 1、锅炉供暖设备、煤气设备、燃气设备完好，运行正常。 | 1 | 1、未建立供气系统运行管理制度的扣0.3分，不完善或不认真执行各扣0.1分 2、未制订供气系统维修保养计划扣0.2分，不完善或没认真执行各扣0.1分 3、设备运行正常，完好率达不到98%的每减少1%扣0.1分 |  |
|  | 2、管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。 | 1 | 1、管道表面长锈起包、渗漏、有灰尘每处扣0.1分 2、阀门开关不灵活、渗漏、长锈、有灰尘每个扣0.1分, 没有挂阀门开关指示牌每个扣0.1分 |  |
| 六 | 共用设施管理 | 4 |  |  |
|  | 1、共用配套设施完好，无随意改变用途。 | 1 | 1、未制订共用配套服务设施管理制度扣0.2分 2、随意改变或占用共用配套服务设施用途每处扣0.2分 3、共用配套服务设施残缺、损坏每处扣0.1分 |  |
|  | 2、共用管线统一下地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻。 | 1 | 1、共用管线未按规定安装每处扣0.2分 2、未制定共用管线管理制度扣0.2分 |  |
|  | 3、道路、楼道、大堂等公共照明完好。 | 1 | 1、未制订公共照明管理制度扣0.3分 2、未制订公共照明维修保养计划扣0.2分 3、公共照明残缺、损坏每处扣0.1分 |  |
|  | 4、建立能耗定期监控、统计、分析制度，制定节能降耗计划与实施方案。 | 1 | 1、相关制度缺失，扣0.5分 2、缺相关计划与实施方案的，扣0.5分 3、缺乏能耗分析改进措施扣0.5分 |  |
| 七 | 秩序维护及车辆管理 | 8 |  |  |
|  | 1、工业区基本实行封闭式管理。 | 1 | 1、工业区岗位分布不合理，存在治安盲点每发现一处扣0.2分 2、建立人员、物品、车辆出入管理制度并严格执行，未建立或执行不严格扣0.3分 3、发现小广告、乱张贴等每处扣0.2分 |  |
|  | 2、实行24小时值班及巡逻制度，秩序维护员熟悉工业区的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责。 | 1 | 1、建立值班及巡逻制度，并认真执行，未建立扣0.2分，每发现值班及巡逻记录一处不规范扣 0.2分 2、询问秩序维护员对园区的熟悉情况，不熟悉扣0.2分 3、建立培训、训练计划，并认真落实，每发现一人不文明执勤、言语不规范扣0.2分 |  |
|  | 3、综合工业区特点，制订安全防范措施，对货物(产品、设备)出门实行凭证通行制度。 | 1 | 1、确保工业区特殊部位，建立安防范措施，未完成扣0.4分 2、建立了相关的应急处理规程，未建立扣0.4分，不完善扣0.2分 3、未建立对货物(产品、设备)出门实行凭证通行制度扣0.5分 |  |
|  | 4、进出工业区各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行。 | 1 | 1、建立了停车场管理规定，并认真执行，未建立扣0.5分 2、车场的标识、标志、标线不清晰、完善扣0.3分 3、查现场交通顺畅、不影响行人安全，有堵塞及影响行人安全现象扣0.2分 |  |
|  | 5、工业区内停车场有专人疏导,管理有序,排列整齐；车辆停放按照规定收费，并在显要位置进行明码标价；提供车辆保管服务的，另行签订了保管合同。 | 1 | 1、建立了停车场管理规程，并认真执行，未建立扣0.3分 2、有人规范疏导车辆，出入有序，未设专人扣0.5分 3、车辆排列整齐，每发现一辆停放不整齐扣0.2分 4、车辆停放未按照规定收费扣0.5分，未在显要位置进行明码标价扣0.2分 5、提供车辆保管服务未另行签订保管合同扣0.5分 |  |
|  | 6、室内停车场管理严格，出入有登记；车辆停放按照规定收费，并在显要位置进行明码标价；提供车辆保管服务的，另行签订了保管合同。 | 1 | 1、建立了室内停车场管理规程，并认真执行，未建立扣0.3分 2、车辆出入记录完善，未作记录扣0.5分，每发现一处记录不完善扣0.1分 3、停车场内的交通标识完善、完好，不完善扣0.2分 4、车辆停放未按照规定收费扣0.5分，未在显要位置进行明码标价扣0.2分 5、提供车辆保管服务未另行签定保管合同扣0.5分 |  |
|  | 7、非机动车辆有集中停放场地，管理制度落实，管理有序，停放整齐，场地整洁；车辆停放按照规定收费，并在显要位置进行明码标价；提供车辆保管服务的，另行签订了保管合同。 | 1 | 1、建立了非机动车辆管理制度，未建立扣0.4分 2、非机动车辆集中停放、整齐，每发现一处乱停乱放扣0.2分 3、电动车充电不规范，每发现一处私拉电线充电的，扣0.5分 4、车辆停放未按照规定收费扣0.5分，未在显要位置进行明码标价扣0.2分 5、提供车辆保管服务未另行签定保管合同扣0.5分 |  |
|  | 8、危及人身安全处设有明显标志和防范措施。 | 1 | 1、危及人身安全处未设置明显标识，每发现一处扣0.2分 2、突发事件（或事故现场）区域和危及人身安全处，未建立防范措施扣0.5分 |  |
| 八 | 环境卫生管理 | 10 |  |  |
|  | 1、环卫设施完备,设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站。 | 1 | 1、未按规范配备完备的环卫设施扣0.5分 2、设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站，每发现一处不合格扣0.2分 |  |
|  | 2、垃圾日产日清，定期进行卫生灭杀。 | 1 | 1、未达到垃圾日产日清的扣0.5分 2、垃圾桶、果皮箱有满溢现象，发现一处扣0.1分 3、未定期进行卫生消毒灭杀的扣0.2分。 |  |
|  | 3、对有毒、有害工业垃圾管理严格按规定分装，不得与其它垃圾混杂。 | 1 | 对有毒、有害工业垃圾管理严格按规定分装，不得与其它垃圾混杂，发现一处不符合扣0.5分 |  |
|  | 4、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、共用玻璃窗等保持洁净；工业区内共用场地无纸屑、烟头等废弃物。 | 2 | 1、发现一处房屋共用部位乱贴、乱画扣0.2分 2、每发现一处共用部位不洁净扣0.2分 3、每发现一处共用场地有纸屑、烟头等废弃物扣0.2分 |  |
|  | 5、商业网点管理有序，符合卫生标准，建立消杀工作管理制度，有效控制鼠、蟑螂、蚊、蝇等害虫；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象。 | 2 | 1、商业网点相关经营许可证扣0.5分 2、未建立商场管理制度扣0.5分 3、不符合卫生标准扣0.3分 4、未建立消杀制度扣0.5分，发现鼠、蟑螂、蚊、蝇每处扣0.3分 4、每发现一处乱设摊点、广告牌或乱贴、乱画现象扣0.3分 |  |
|  | 6、无违反规定饲养宠物、家禽、家畜。 | 1 | 1、未建立饲养宠物、家禽、家畜管理规定扣0.5分 2、发现违反规定饲养宠物、家禽、家畜扣0.5分 |  |
|  | 7、制定扰民噪音源管理协调方案，工业区内废水、废气、废烟、噪音等符合国家环保标准，无有毒、有害物质；贮放、清运管理有序；房屋外墙无污染；各类排气口安装统一有序，无安全隐患。 | 2 | 1、未制订扰民噪音源管理协调方案扣0.2分 2、定期检查废水、废气、废烟、噪音等情况，每发现一处不符合国家环保标准扣0.2分，环保部门每下发一次整改通知扣0.5分 3、贮放、清运管理有序，每发现一处不符扣0.2分 4、发现外墙有污染扣0.2分 5、各类排气口安装统一有序，无安全隐患，每发现一处不符扣0.2分 |  |
| 九 | 绿化管理 | 3 |  |  |
|  | 1、绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。 | 1 | 1、绿地符合绿化规划（设计）要求，不符合扣0.5分 2、每发现一处绿化被破坏、践踏、占用现象扣0.3分 |  |
|  | 2、花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃。 | 1 | 1、建立绿化保养检查计划、并认真执行，未建立扣0.2分 2、绿化管理不善，长势不好扣0.5分 3、发现绿化有病虫害、斑秃现象扣0.3分 |  |
|  | 3、绿地无纸屑、烟头、石块等杂物；乔灌树木无悬挂杂物及晾晒物品。 | 1 | 1、绿化地（含内摆花卉）每发现一处有纸屑、烟头、石块等扣0.2分 2、发现一处乔灌树木悬挂有杂物或晾晒物品扣0.2分 |  |
| 总计 |  |